Białośliwie, 2023-11-27

RG.7021.21.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Białośliwie z siedzibą w Białośliwiu ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Witosa  w Białośliwiu”.

W prowadzonym postepowaniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) wobec treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

- Szczegółowy zakres  oferty:

- Montaż hydrantu przeciwpożarowego fi 80 mm (nadziemny) – 1 szt.;

- Rurociąg PE 100 fi 110 mm PN 10 RC – 155 m;

- Rurociąg PE 100 fi 50 mm PN 10 RC – 18 m;

- Rurociąg PE 100 fi 90 mm PN 10 RC – 7,5 m;

- Rurociąg PE 100 fi 32 mm PN 10 RC – 15 m/6 szt.;

- Włączenie do istniejącego wodociągu – 1 szt.;

- Trójnik fi 100/100 mm – 1 szt.;

- Trójnik fi 100/80 mm – 1 szt.;

- Trójnik siodłowy fi 110/32 mm – 5 szt.;

- Trójnik PE/PE fi 50/32 mm – 1 szt.;

- Zasuwa fi 80 mm – 1 szt.;

- Zasuwa fi 100 mm – 1 szt.;

- Studnia wodomierzowa fi 400 mm – 6 szt.;

- Przełączenie istniejących instalacji wodociągowych – 6 szt.;

- Przecisk r. stalowa fi 159 mm – 25 m;

- Uporządkowanie terenu po robotach ziemnych;

- Przywrócenie terenu po robotach ziemnych do stanu pierwotnego wraz z odpowiednim zagęszczeniem gruntu;

- Termin realizacji:  29.12.2023 r.

- Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego (ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie).

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Sławomir Kwiatkowski tel. kom. 668 647 672 lub Joanna Dubielak tel. kom. 784 515 038 - biuro nr 11, w godzinach 07:30-15:30.

- Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne zaplecze techniczne, doświadczenie i uprawnienia do wykonania zamówienia.

- Zawartość oferty:

Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz Oferta (wzór - załącznik nr 1 do Zaproszenia),

Termin związania ofertą:  do dnia 29.12.2023 r.

- Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający wybierze za najkorzystniejszą ofertę, która  spełnia wszystkie postawione wymagania udziału w postępowaniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny (cena oferty brutto - 100%).

- Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres dubielak@bialosliwie.net  -  w terminie do dnia 30 listopada 2023 roku do godz. 15.00.

- Płatność:

Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego                             w przypadkach, gdy:

1)	nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wymagania udziału w postępowaniu,

2)  cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 	wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 	przewidzieć.

10 .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający prześle informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białośliwie.

11.  Informacja o terminie podpisania umowy:

W terminie 5 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach złożonej oferty.

Wójt

(-) Krzysztof Rutkowski

Załącznik:

1) Formularz Oferta.

2) Klauzula RODO